附表：

海淀区2021年节能专项资金项目安排

| 序号 | 类型 | 申报单位 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区级节能技改项目 区级节能技改项目 | 百度在线网络技术（北京）有限公司 | 百度大厦地下车库照明系统改造及会议室光源更换 |
| 2 |  | 北京新中关摩尔商业管理有限公司 | 北京新中关大厦地下停车场智能照明节能改造工程 |
| 3 |  | 中国农业科学院作物科学研究所 | 普通照明更换LED节能灯 |
| 4 |  | 北京艾克斯环境工程有限公司 | 北京十一晋元中学节能智控改造工程，采暖制冷系统改造内容包括新建GHP燃气热泵机空调系统和中央空调、控制及能耗监测系统。 |
| 5 |  | 中国地质大学（北京） | 1.更换节能型冷热水风幕机20台。2.对油烟净化和排烟、新风系统进行改造 |
| 6 |  | 北京大学第三医院 | 1.五官科楼冷水机组冷凝器改造；2.外科一病区VRV空调远程集中控制系统改造；3.本部院区锅炉房冷凝水蓄热回收改造；4.本部院区锅炉房低区换热站气候补偿系统建设与循环水泵变频改造。 |
| 7 |  | 北京邮电大学 | 科技会堂、食堂、体育馆LED灯照明系统、供暖、供冷系统、风机节能改造 |
| 8 |  | 北京怡江金舟酒店管理有限公司 | 老旧热力系统、空调系统、电梯系统、照明系统进行节能改造 |
| 9 |  | 北京科技大学 | 能源器具计量建设、节能监管平台建设三期 |
| 10 |  | 北京肿瘤医院 | 1.LED节能灯具改造项目；2.手术室及核医学杂物电梯节能改造项目；3.热力站节能改造项目； |
| 11 |  | 中房城市能源科技有限公司 | 智慧平台建设改造，加装智能化系统 |
| 12 |  | 北京实创能源管理有限公司 | 上地佳园锅炉房水泵改造 |
| 13 |  | 用友网络科技股份有限公司 | 用友软件园能源站能效提升改造项目 |
| 14 |  | 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 太极大厦制冷系统改造工程 |
| 15 |  | 北京大学口腔医院 | 冷水机组节能改造项目 |
| 16 |  | 北京外国语大学 | 公共区域（阿语楼、地下车库）智慧照明节能试点改造项目 |
| 1 | 新能源应用项目 | 北京金色四季商贸有限公司 | 北京金四季屋顶分布式光伏项目增容 |
| 2 |  | 北京光伏新电科技有限公司 | 北京i-town云中心582kWp屋顶分布式光伏发电项目 |
| 1 | 市级节能奖励配套 | 北京林业大学 | 北京林业大学LED照明智能化技改项目 |
| 2 |  | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 中国建筑标准设计研究院有限公司办公楼智能照明改造项目 |
| 1 | 循环济试点单位 | 国家图书馆 | 节约型公共机构示范单位 |
| 2 |  | 中央财经大学 | 节约型公共机构示范单位 |
| 3 |  | 北京科技大学 | 节约型公共机构示范单位 |
| 4 |  | 中国农业大学 | 节约型公共机构示范单位 |
| 5 |  | 北京市海淀区机关事务管理服务中心 | 节约型公共机构示范单位 |
| 1 | 节能降耗新机制及节能管理能力建设项目 | 中国科学院过程工程研究所 | 能源审计 |
| 2 |  | 北京市植物园 | 能源审计 |
| 3 |  | 中房城市能源科技有限公司 | 能源审计 |
| 4 |  | 百度在线网络技术（北京）有限公司 | 能源管理体系认证 |
| 1 | 绿色学校智慧照明改造项目 绿色学校智慧照明改造项目 绿色学校智慧照明改造项目 | 北京市海淀区定慧里小学 | LED智能教室灯360套；LED智能黑板灯120套；智能网关40套；智能开关面板40套。 |
| 2 |  | 中国人民大学附属中学翠微学校 | LED智能教室灯756套、LED智能黑板灯255套、智能网关85套、智能开关面板85套。 |
| 3 |  | 北京市第五十七中学 | LED智能教室灯567套；LED智能黑板灯171套；智能网关57套；智能开关面板57套。 |
| 4 |  | 北京市海淀区培英小学 | LED智能教室灯262套；LED智能黑板灯99套；智能网关33套；智能开关面板33套。 |
| 5 |  | 北京市第一〇一中学 | LED智能教室灯1239套；LED智能黑板灯333套；智能网关111套；智能面板开关111套。 |
| 6 |  | 北京市海淀区第四实验小学 | LED智能教室灯216套；LED智能黑板灯72套；智能网关24套；智能面板开关24套。 |
| 7 |  | 北京市海淀区枫丹实验小学 | LED智能教室灯288套；LED智能黑板灯96套；智能网关32套；智能面板开关32套。 |
| 8 |  | 北京市海淀区花园村第二小学 | LED智能教室灯372套；LED智能黑板灯123套；智能网关41套；智能面板开关41套。 |
| 9 |  | 北京市海淀区台头小学 | LED智能教室灯180套；LED智能黑板灯48套；19套智能网关；19套智能开关面板。 |
| 10 |  | 北京医科大学附属小学 | LED智能教室灯288套；LED智能黑板灯96套；智能网关32套；智能面板开关32套。 |
| 11 |  | 首都师范大学第二附属中学 | LED智能教室灯372套；LED智能黑板灯144套；38套智能网关；38套智能开关面板。 |
| 12 |  | 首都师范大学附属中学第一分校 | LED智能教室灯180套；LED智能黑板灯45套；智能网关15套；智能开关面板15套。 |
| 13 |  | 北京市海淀区民族小学 | LED智能教室灯549套；LED智能黑板灯183套；智能面板开关6套；智能遥控器61套。 |
| 14 |  | 北京市海淀区西苑小学 | LED智能教室灯396套；LED智能黑板灯132套；控制面板开关44套；智能遥控器4套。 |
| 15 |  | 北京市十一学校 | 36WLED智能教室灯1554套；36WLED智能黑板灯432套；智能开关面板增强版144套：智能遥控器增强版14套；新建8米灯杆2套；新建3米灯杆2套；新建200W投光灯32套；新建400W投光灯8套；新增智能配电柜1台。 |
| 16 |  | 北京市玉渊潭中学 | 为LED智能教室灯342套；LED智能黑板灯114套；控制面板开关38套；智能遥控器4套。 |